| ICS | 11.100 |
| --- | --- |
| CCS | C08 |

50

重庆市地方标准

DB 50/T 2024—XXXX

人间传染的高致病性病原微生物

菌（毒）种或样本运输技术规范

Technical specification for the transport of highly pathogenic microorganisms (viruses) or samples transmitted between humans

（20240820）

2024 - 08 - XX发布

2024 - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市人口和计划生育科学技术研究院提出。

本文件由重庆市卫生健康委组织实施。

本文件由重庆市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：重庆市人口和计划生育科学技术研究院、重庆市疾病预防控制中心、重庆市人民医院。

本文件主要起草人：朱一剑、胡黎黎、廖春艳、向尧、廖爱玲、孙丹、李征、凌华、周全华、徐兰兰

人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输技术规范

范围

本文件规定了人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输的基本操作要求。

本文件适用于重庆市辖区内人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的运输工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本  highly pathogenic microorganism

在《人间传染的病原微生物目录》中规定的第一类、第二类病原微生物菌（毒）种或样本，第三类病原微生物运输包装分类为A类的病原微生物菌（毒）种或样本，以及疑似高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，以下简称“菌（毒）种或样本”。

内部运输 Internal transportation

同一单位同一场所内的菌（毒）种或样本运输。

[来源：人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本包装技术规范]

管理要求

菌（毒）或样本运输目的、用途和接收单位符合国务院卫生健康主管部门的规定。

运输菌（毒）种或样本的容器或包装材料应符合《人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本包装技术规范》。

菌（毒）种或样本运输前应制定风险评估报告和应急预案。

菌（毒）种或样本运输应经生物安全培训合格的专人护送，护送人员不少于2人，运输前综合考虑运输距离的长短、低温冷冻剂的维持时间等因素，并在护送过程中采取相应的防护措施，保证运输安全和样本质量。

在运输结束后，申请单位应当将运输情况向原批准部门书面报告，参考附录A。

运输实施

申请运输

申请单位应在运输菌（毒）种或样本前，向重庆市卫生健康主管部门提出申请。

菌（毒）或样本的运输准运证分单次和多次，单次运输准运证须在每次运输前办理，多次运输准运证有效期为6个月。

内部运输

实验室内的运输   宜使用手推车进行更稳定的运输支架、小瓶或试管。

建筑物内的运输

除考虑实验室内转运的因素外，实验室之间转运时应尽量避免公共区域和公共通道。

转运容器应贴上标签以识别内容物，并在离开实验室之前清除容器表面污染。

建筑物之间的运输

应尽量避免公共区域和公共通道。

外包装上的标签应能清楚识别送样人、收样人和包装内的物品。

市内运输

菌（毒）种或样本在全市范围的运输由市卫生健康主管部门批准后实施。

菌（毒）种或样本在同一单位不同场所之间运输由市卫生健康主管部门批准后实施。

跨省运输

申请单位运输菌（毒）种或样本前应向符合法定条件的接收机构提出申请，经国务院卫生健康主管部门批准后实施。

对于为控制传染病暴发、流行或者突发公共卫生事件应急处理等特殊情况的运输参照《病原微生物实验室生物安全管理条例》。

主要运输方式

航空运输

申请单位应当凭重庆市及以上人民政府卫生健康主管部门或中国疾病预防控制中心核发的《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本准运证书》办理手续。

应选择符合资质的航空公司进行菌（毒）种或样本运输。

通过民航运输的，托运人应当按照《中国民用航空危险品运输管理规定》和国际民航组织文件《危险物品航空安全运输技术细则》的要求，正确进行分类、包装、加标记、贴标签并提交正确填写的危险品航空运输文件，交由民用航空主管部门批准的航空承运人和机场实施运输。如需由未经批准的航空承运人和机场实施运输的，应当经民用航空主管部门批准。

托运人在机场采用符合民航 A 类包装的运输容器（对应的联合国编号为 UN2814）进行航空托运，并采取相关措施保证样本质量。

执行菌（毒）种或样本航空运输的人员应进行培训，并定期进行能力考核，培训内容应包括但不限于以下项目：

菌（毒）种或样本运输相关政策法律法规；

运送菌（毒）种或样本的基本特性；

托运人的职能培训（分类、包装、标签、标记和记录的详细培训等；

承运人的职能培训（接收、处理、装载和物流程序的培训等；

应急处理预案；

菌（毒）种及样本运输过程保持活性和生物学特性知识。

陆路运输

不能通过公共电（汽）车、城市铁路和邮寄运输菌（毒）种或样本。

执行菌（毒）种或样本陆路运输的人员应进行培训，并定期进行能力考核，培训内容应包括但不限于以下项目：

菌（毒）种或样本运输相关政策和法律法规；

运送菌（毒）种或样本的基本特性；

道路通行状况；

应急处理预案；

菌（毒）种及样本运输过程保持活性和生物学特性知识。

意外事故应急处置

运输菌（毒）种或样本的车辆上应根据风险评估报告备有适当的应急处置物资，包括但不限于口罩、手套等个人防护设备，消毒物资。

菌（毒）种或样本在运输过程中发生意外事故时，应按照应急预案进行及时处置、上报、记录。

（资料性）
表1  人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输情况表

| 高致病性病原微生物菌（毒）种或样本名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准运证号码 |  |  |  |
| 实际运输数量 |  | 实际运输时间 |  |
| 送样单位 |  | 收样单位 |  |
| 运输人1姓名及联系电话 |  | 收样人姓名及联系电话 |  |
| 运输人2姓名及联系电话 |  |  |  |
| 包装是否完整 | □是 □否 | 是否有渗漏 | □是 □否 |
| 是否发生意外事故 | □是 □否 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

参考文献

[1]Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances 2021-2022 .

[2]Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 6th Edition,2020.

[3]Laboratory Biosafety Manual. 4th Edition,2020.

[4]中华人民共和国生物安全法（中华人民共和国主席令第56号）.

[5]病原微生物实验室生物安全管理条例（中华人民共和国国务院令第424号）.

[6]可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定（中华人民共和国卫生部令第45号）.

[7]人间传染的病原微生物目录（国卫科教发〔2023〕24号）.

[8]民用航空危险品运输管理规定（中华人民共和国交通运输部令2024年第4号）.